문서번호	에스플렉스센터운영과-8439
결재일자	2023. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
전성민		서재호	11/10
			추경수
협 조

지하주차장 작업통로 위험요인 개선 계획

지하주차장 작업통로 위험요인 개선 계획

2023. 11.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

지하주차장 작업통로 위험요인 개선 계획

지하1층 지하주차장은 차량통로와 작업통로가 혼재되어 있는 교통사고 위험구역으로 사용자들의 경각심을 주는 환경을 만들어 안전사고를 예방하고자 함

□ 현황 및 문제점

【 지하1층 차량 및 보행 동선 혼재 】

ㅇ 지하1층 쓰레기 집하장이 차량통로 건너편에 위치하여 미화근로자의 작업동선에서 안전사고 발생 우려

※ 쓰레기집하장 : 건물 각층에서 발생한 쓰레기를 외부 적치장으로 보내기 전에 일시적으로 적재 및 분리수거를 하는 장소

- [구조적 요인] 지하1층 각동 엘리베이터홀에서 쓰레기집하장 사이에 차량통로 위치,
구조적으로 차량통로와 작업통로간 분리 불가능

- [관리적 요인] 작업자에게 교육을 통해 위험요인 통제 중이나 위험요인 상존

지하1층 쓰레기집하장 주변 차량 및 보행동선

현장사진(1F→B1F 램프구간)	현장사진(B1F→B2F 램프구간)
*	*

ㅇ 일부 차량의 경우 빠른 속도로 이동하여 작업자와의 접촉사고가 날 뻔한 사례가 있어 작업자뿐만 아니라 ‘차량운전자의 주의’도 반드시 필요

- 주차장 램프에 차량 서행 안내표지가 있으나 시인성 부족

- 램프구간에 진출입 차량 간의 충돌사고 예방을 위한 경보설비(경광등, 사이렌)는 있으나 작업자와 차량간의 사고예방을 위한 경보장치가 없는 상황

※ 인접한 주차램프에서 지하1층 차량통로가 보이지 않아 운전자가 작업자를 인지하지 못하고 빠른 속도로 내려오는 경우 제동거리 부족으로 인한 사고 우려

※ 일반차량 주차장은 지하3층~지하6층으로 모든 차량이 지하1층 차량통로 이용

【 지하1층 주차통로 반사경 가림 】

ㅇ 지하1층 화물주차차량 및 택배물차량으로 인해 주변 반사경(2개소)이 보이지 않게 되는 위험요인 도출

※ 지하1층은 우편물보관함과 화물주차장이 있어 택배차량 및 화물차량의 주차가 빈번하게 발생하는 공간

지하1층 반사경 주변 택배차량 정차 위치

현장사진(1F→B1F 램프구간)	현장사진(B1F→B2F 램프구간)
*	*

□ 개선방안

【 지하1층 차량 및 보행 동선 혼재 】

ㅇ 차량통로 내 작업자 통로구간 횡단보도 설치(스마티움/시너지움 1개소 통합설치)

- 횡단보도 영역 최소화를 위해 시너지움 동선을 스마티움 동선으로 단일화

**********************************************

ㅇ 인접 램프구간에 횡단보도와 연계된 경보설비 및 안내표지(전광판) 설치

******************************************************

***************************************************

※ 횡단보도 시·종점에 ‘경보설비 및 전광판’ 작동 스위치(수동) 설치

※ 전광판은 문구를 조정할 수 있어 다양하게 활용 가능(눈/비 올 때 ‘미끄러짐주의’ 표출)

ㅇ 쓰레기적치장 이동구간도 동일 위험요인이 있어 경보 및 안내표지 설치

※ 쓰레기 운반(전동운반카) : 쓰레기집하장(지하1층) → 주차장램프 → 외부 쓰레기적치장(지상1층)

******************************************************

**************************************************

지하1층 쓰레기집하장 주변 차량 및 보행동선(개선)

*

*

【 지하1층 주차통로 반사경 가림 】

ㅇ 상하부 램프 끝단에 반사경 추가 설치(2개소)

지하1층 반사경 추가 설치위치

□ 정비계획

ㅇ 정 비 명 : 지하주차장 작업통로 위험요인 정비

ㅇ 정비내용 : *****************************

ㅇ 정비기간 : 15일 이내

ㅇ 추진방법 : *******

ㅇ 소요예산 : *******

ㅇ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사
유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

ㅇ '23.11월 : 정비완료

붙임  1) 작업장 위험요인 개선도면 1부.
2) 산출내역서 및 견적서 1부. 끝.    붙임1-2_견적서(내일안전)붙임1-2_견적서(내일안전)