현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		금 천 소 방 서
수신	이**
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 답변(접수번호20231107900ㅁㅁㅁ)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(********************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은  '노유자시설 내 복도 끝 출구 옆에 붙박이장 설치 가능여부 ' 에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토 결과는 다음과 같습니다.

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)를 보면 복도, 통로는 화재시 대피를 위해 폐쇄, 훼손, 물건 적치, 장애물 설치, 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위, 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위를 금하고 있습니다.

귀하의 복도 끝 붙박이장 설치는 본래 피난 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위로 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조에 저촉됨을 알려드리는 바입니다.

그외에 건축관련 문의는 금천구청 건축과에 문의주시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 금천소방서 예방과 이승현 소방위(☎ 02-6981-6474)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

	금 천 소 방 서 장
소방위	이승현		예방팀장	오창세		예방과장	11/10
양영숙
협조자
시행	예방과-12496	(	2023. 11. 10.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 예방팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6474	/전송	02-2187-8382	/	bbolong78@seoul.go.kr	/	부분공개(6)