문서번호	예방과-10907
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장
이지형		허영규	11/13
			신상돈
협 조

건축공사장 위험물 소방검사 결과보고(2개소, 11/7)

	예방과-8921(2023.09.11.)호「2023년 하반기 건축공사장 위험물 출입검사 계획 보고」와 관련하여 현장 확인 후 그 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2023. 11. 13.
보 고 자 : 소방위 이지형

보 고 내 용
일 시	*****************************
건 명	******************************
내 용	○ 대 상 -***** -***********
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
검사의 개요			******	************
			*****	***		***			****				***
				***		*** *** *** ***			*** *** *** ***				************
			*****	******			*** ***			** **			*
제조소등	*******		****					*******				***
	***		***********							**		*
검사내용및검사결과	*******				****						****
	***************************				**********
	*************				**********
	************************************				**********
	******************				**********
	************				**********
	* * * *	************************************** *************************			*********
	****
****
***			*********************************
************************************************* ************
*****					************** ************
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
검사의 개요			검사연월일시	2023년 11월 7일
			검사공무원	소 속		계 급			성 명				연락처
				예방과		*** *** *** ***			*** *** *** ***				************
			검사참관자	성명(관계)			***			생년 월일			-
제조소등	대상(공사명)		**********					현장안전관리자				***
	주 소		**************							전화		-
검사내용및검사결과	검 사 내 용				검사결과						불량내용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급				■ 양호 □ 불량
	소화기구 적재·적소 배치				■ 양호 □ 불량
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부				□ 양호 ■ 불량						소량위험물 저장 취급 위반 (서울시 조례)
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부				■ 양호 □ 불량
	저장·운반용기 적합여부				■ 양호 □ 불량
	교육내용	·지정수량 이상의 위험물 저장․취급시 임시저장소로 신고유도 조례 시설기준 준수 화재 시 초동대처 방법 등			교육인원 : 3명
	기 타
조치계획
비 고			위험물 취급시 관련법령 및 안전수칙에 의거 처리토록 지도함
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 11월 7일
검사공무원					소방경 허영규 등 4명 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]