문서번호	시설관리과-26403
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김윤빈		유세종	11/13
			이동욱
협조

『동북선도시철도 민간투자 건설공사(2공구) 106정거장 저촉 상수도관 이설공사』

착공계 제출에 따른 검토보고

2023. 11. 13. (월)

중부수도사업소

(시설관리과)

착공계 제출에 따른 검토보고

동북선도시철도 주식회사에서 시행중인『동북선 도시철도 민간투자 건설공사(2공구) 중 106정거장 저촉 상수도관 이설 공사』의 착공계 및 시공계획서가 접수되어 검토 후 보고드림.

※ 관련문서 : 동북선도시철도주식회사 시공-23-1557(2023.11.07.)

□ 현   황

ㅇ 공 사 명 : 동북선도시철도 민간투자 건설공사(2공구) 106정거장 저촉 상수도관 이설공사

ㅇ 공사기간 : 2023. 11. 01. ~ 2023. 12. 30.

ㅇ 공사위치 : ***************************

ㅇ 공사개요 : ************************

ㅇ 발 주 처 : ***********

ㅇ 도 급 사 : **************

ㅇ 시 공 사 : **************

ㅇ 이설구간 위치도

□ 검토사항

ㅇ 시공업체 및 현장대리인 선임계 검토

구 분	내용	검토사항	적/부	비고
시공업체	*******	** ******	**	******
현장대리인 선임계	***	**** ******	**	*****

ㅇ 건설사업관리자 선임 및 사급자재 공급원

구 분	내용	검토사항	적/부	비고
건설사업관리자	***	** ******	**	*****
사급자재 승인원	******	*******	**	*

□ 관로부설에 관한 사항

구 분	검토사항	적/부 여부	비고
****	************	**	*
****	************	**	*

ㅇ 배관설계도 (붙임2 별첨)

□ 담당자 검토의견

ㅇ ********************************

ㅇ ****************************************************************

□ 조치계획

ㅇ 협의 내용과 변경 시 우리 사업소와 협의 후 진행해야하며, 시공 일정 실시간 공유 통보

ㅇ 상수도관 매달기 추가 협의 및 관련자료 통보

ㅇ 원인자부담금 요금과에 요청 및 원인자에 통보

붙임  1. 이설승인 조건 1부.
2. 협의도면 1부.
3. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무지침 1부.
4. 동북선 구간 내 상수도관 보호를 위한 2차 자문회의 결과 각 1부.  끝.