문서번호	시설관리과-18589
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손현두		김영민	11/13
			이규현
협 조
	주무관			이영훈
	주무관			이성남
	주무관			정양진
	주무관			이범환

2023년 하반기 기전시설물 하자검사 실시 계획

2023년 하반기

기전시설물 하자검사 실시 계획

2023.  11. 13. (월)

북부수도사업소

(시설관리과)

2023년 하반기

기전시설물 하자검사 실시 계획

우리 사업소 하자책임담보 대상 기전시설물에 대한 2023년 하반기 하자검사를 실시하여 기전설비 유지 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

ㅇ 담보책임 기간 중 연 2회 정기 검사를 실시

□ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장제11절(공사목적물의 하자)

ㅇ 담보책임 기간 만료 14일 전부터 만료일까지의 기간에 최종 검사를 실시해야 하며 같은 기간에 실시되는 정기 검사는 최종 검사로 갈음

Ⅱ		검사 개요

□ 검사 대상: 총 15건

ㅇ 물품 13건 및 공사 2건(최종검사: 물품 4건, 공사 1건)

※ 상세내역은 하자검사명령부(붙임1) 참조

(단위: 건)

물품							공사
계	모터 펌프 구매	모터 펌프 수리	원격 감시 (제어)반	수배 전반	유출 밸브	CCTV	계	전기 설비 보수	단위 전기 공사
13	4	1	5	1	1	1	2	1	1

□ 검사 기간: 2023. 11. 14.~11. 30.

□ 검사 인원: 기전팀장 외 5명

□ 검사 방법

ㅇ 현장 실사하여 대상 설비 정상 작동 및 파손 여부 확인

ㅇ 검사 내용 및 결과에 따라 하자검사조서(붙임2) 양식 작성

Ⅲ		향후 계획

□ 하자검사조서 및 하자보수관리부 작성·관리

□ 하자 발견 시 해당 업체에 통지하여 신속히 보수토록 조치

□ 중대한 하자발생 시 관계 규정에 따라 벌점 등 행정조치

붙임  1. 하자검사명령부 1부.

2. 하자검사조서(양식) 1부.  끝.