문서번호	정수과-14657
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		신귀식	11/13
			전종원
협조
	주무관		박소현

필터프레스탈수기 유압배관 수리 계획

2023. 11.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

필터프레스탈수기 유압배관 수리 계획

필터프레스 탈수기 유압배관 수리를 통하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현   황

기기명	제조업체	설치년도	방 식	보유대수
필터프레스탈수기	㈜유니온	‘10. 9월	여포이동식(50개)	2대

□ 고장사항

○ 점검결과

- 필터프레스탈수기 A호기 유압배관의 누유 발생

· 여과포 압축시 압력을 전달하는 압축배관에서 오일이 누유되어 탈수기 운영에 지장을 주고 있음

- 관련사진

누유장면		필터탈수기 A호 배관

○ 조치계획

- 누유배관을 수리하고 부족한 소모품을 구매하고자 함.

□ 결제방법

○ 건    명 : 필터프레스탈수기 유압배관 수리

○ 소요예산 : 금2,821,500원(금이백팔십이만일천오백원)

○ 계약업체 : 유니온이엔씨(대표: 오수연)

○ 지급방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금 처리

- 사   유 : 금액이 소액으로 제작사 협력업체에 의뢰하여 긴급수리하고자 함

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장시설 유지보수)

붙임  산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.