문서번호	시설과-10153
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정성순		代송용현	전결 11/13
			문석기
협 조

겨울철 야외 음수대 단수 계획

2023. 11.

서울대공원

(시 설 과)

겨울철 야외 음수대 단수 계획

겨울철 동파 방지를 위하여 관람객 이용 야외 음수대에 대한 단수 및 퇴수 조치를 실시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 상수도사업본부 급수설비과-9987호(2023. 11. 9.)

- 야외 음수대 관리 메뉴얼상 동파 방지를 위한 음수대 폐쇄기간을 11월 15일부터 익년 3월 15일까지로 권장

Ⅱ		설 치 현 황

ㅇ 야외 음수대 현황 : 총 50개소

설치 장소	계	일반 음수대	동파방지 음수대	비고
계	50	48	2
동물원 내, 외	41	39	2
캠 핑 장	9	9	-

※ 동파방지 음수대 : 2개소(대동물관 앞, 호주관 앞)

Ⅲ		세 부 계 획

ㅇ 단수 계획

- 단수기간 : 2023. 11. 15. ~ 2024. 3. 15.

- 단수대상 : 총 48개소

ㅇ 행정 사항

- 음수대 단수사항 안내문 설치 및 각 부서에 공문 발송

붙임  야외 음수대 관리 매뉴얼 1부. 끝.