문서번호	시설관리과-26253
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
황민욱	강태진	이동욱	11/13
			장화영
협 조
	행정지원과장		은정호
	주무관		이문정
	주무관		최새날

「정릉2배수지 집수정 보수 공사에 따른」 중앙제어실 보강 근무 계획

「정릉2배수지 집수정 보수 공사에 따른」

중앙제어실 보강 근무 계획

2023. 11.

중부수도사업소

(시설관리과)

「정릉2배수지 집수정 보수 공사에 따른」

중앙제어실 보강 근무 계획

정릉2배수지 집수정 보수 공사로 인한 급수 불안 해소를 위하여 가압펌프 안정적 운전 및 기전시설 유지관리에 만전을 기하고자 야간 중앙제어실 보강 근무를 실시하고자 함

1		추진 근거

□ 정릉2배수지 집수정 보수공사 추진계획 보고(시설관리과-24392, 2023.10.20.)

2		시설 현황

□ 중앙제어실 현황

ㅇ **************

ㅇ **********************

ㅇ ************************

ㅇ **************************************

3		세부 계획

□ 집수정 보수기간 중앙제어실 교대근무자 보강 운영(야간, 5일)

ㅇ *************************************

※ 중앙제어실 교대 야간근무만 해당, 집수정 보수 공사 기간 한시 운영

ㅇ 보강 근무 대상 : 야간 근무조(기편성된 근무조 + 기전팀 직원 1명)

- ****************************************************************

ㅇ 보강 근무조 편성

**	******		******		******		******		******
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
		***		***		***		**		***

ㅇ 사    유

- 정릉2배수지 집수정 보수 공사로 장기간 바이패스 운영에 따른 야간 수시 집중감시제어 운영이 필요함에 따라

- 기존 제어실 교대근무자(야간) 3명(직원 2 + 기간제 1)으로 운영 시 급수운영에 차질이 발생할 위험이 있어, 근무자 보강이 필요한 실정임.

4		행정 사항

□ 보강 근무 인력 초과근무 또는 대체휴무 인정 처리

ㅇ 대    상 : 보강 근무자 5명

- ****************************************************  끝.