문서번호	생산관리과-10919
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

						시 민
주무관		생산관리과장		생산부장
백창진		김형준		11/13
				어용선
협 조

’23년 4분기 정수센터 통합안전점검 계획

2023. 11.

생  산  부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

’23년 4분기 정수센터 통합안전점검 계획

겨울철 한파에 대비, 취·정수시설물에 대하여 4분기 통합 안전점검을 실시하여 안전한 수돗물 생산체계를 구축코자 함.

Ⅰ. 추진개요

□ 추진 근거

ㅇ ’23년도 취·정수 시설물 통합안전점검 계획(생산관리과-820, ’23. 1. 27.)

ㅇ ’23년 겨울철 상수도 종합대책(기획예산과-12407, ’23. 10. 24.)

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상: 4개 취수장, 6개 정수센터

ㅇ 점검기간: 2023. 11. 27.(월)~12. 8.(금)

- (1차) 11. 27.~11. 30. / (2차) 12. 1.~12. 8.

ㅇ 방    법: 정수센터 자체점검(1차) + 통합점검(2차)

□ 점검 방향

ㅇ 겨울철 안정적인 수돗물 생산체계 구축 실태 점검

- (점검내용) 시설분야, 수질분야, 기계설비분야, 전기설비분야

- (중점사항) 2차 점검 시 노출 배관(약품 이송배관 등), 수질분야 중점

※ 화재점검은 본부 안전조사과에서 별도 시행

ㅇ 정수센터 사전 점검(1차) + 본부 점검(2차)를 통한 크로스 체크

- 각 정수센터 점검(1차) 결과를 토대로 본부점검(2차)을 통한 재확인

Ⅱ. 점검 방법

□ 1차 점검(정수센터 자체 점검)

ㅇ 기    간: 2023. 11. 27. ~ 12. 1.

ㅇ 점검목적: 겨울철 대비 자체 안전 점검

ㅇ 점검분야: 취·정수장 시설, 수질, 기전설비 분야

ㅇ 점 검 반: 정수센터 자체 점검반 구성(체크리스트 작성)

□ 2차 점검(본부 합동 점검)

ㅇ 기    간: 2023. 12. 4. ~ 12. 8. (※ 일정 변경 가능)

ㅇ 중점분야: 각종 설비 보온조치, 저수온 대비 수질관리 등

ㅇ 점검방법: 본부 합동점검반(5명) + 정수센터별 점검반

※ 점검 시 녹지분야 병행 점검

구분		광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
점검일자		12. 1.(금)	12. 4.(월)	12. 5.(화)	12. 6.(수)	12. 7.(목)	12. 8.(금)
점검대상		정수장	정수장	취·정수장	취·정수장	취·정수장	취·정수장
본부	시설	***	***	***	***	***	***
	녹지	***	***	***	***	***	***
	수질	***	***	***	***	***	***
	전기	***	***	***	***	***	***
	기계	***	***	***	***	***	***
화재안전		안전조사과 별도 시행

Ⅲ. 주요 점검 내용

□ 시설분야

ㅇ (중점) 각종 설비 및 노출배관 보온조치 상태

ㅇ 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 여부

ㅇ 동파, 누수 등 사고 발생 시 긴급조치 복구대책 및 자재 보유실태

※ 중대재해처벌법 관련 수도법상 의무 이행점검 여부 병행 확인

□ 수질분야

ㅇ (중점) 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리 및 보온조치 상태

ㅇ 염소 및 약품 투입시설과 저장실 난방관리 상태

ㅇ (중점) 동절기 저수온, 저탁도에 따른 수질관리 현황

□ 기계설비분야

ㅇ 취수·송수 모터펌프 운영상태

ㅇ 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 상태

ㅇ (중점) 공기압 설비 가동 및 보온 상태

□ 전기설비분야

ㅇ 취수·송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 이상 여부

ㅇ 전식시설 전위측정과 변압기 등 전력설비 관리 상태

□ 기    타

ㅇ (녹지분야) 동절기 대비 수목 방한 및 동해 관리 조치 사항

ㅇ (기    타) 정수센터 내 빈대 발생 환경 등

Ⅳ. 행정 사항

□ 지적사항 조치 철저(정수시설과 수합 제출)

ㅇ (자체점검) 점검표 작성하여 11. 30.(목)까지 제출

※ 기 점검 완료한 센터는 해당 점검표 제출

- 즉시 보수가 필요한 사항은 단가계약업체를 활용하여 조치

- 시간이 소요되는 지적사항은 안전사고 등 피해가 발생하지 않도록
응급 조치 후 향후계획 수립하여 제출

ㅇ (정수센터) 본부 점검 시 현장 안내 및 협조 철저

□ 협조 요청사항(정수센터)

ㅇ 동절기 대비 각종 재해예방 위한 자체 안전 점검 강화

- 정수장 상시 안전순찰 강화로 재해 사전예방

ㅇ 동절기 간 취약 시설 및 설비에 대한 예방 조치 철저

- 노출배관에 대한 보온 조치 등

- 기전설비 결빙방지 및 설비보온 상태

ㅇ 긴급복구 및 보고 체계 확립

- 긴급 복구업체 및 필수요원 비상연락방 상시 정비

- 발전기, 해빙기, 양수펌프 등 복구장비 정비 등

붙임  안전점검 체크리스트 각 1부.  끝.