문서번호	재료연구과-8968
결재일자	2023. 11. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
채수환	박영복	11/13
		안재찬

엑스선회절분석기(XRD) 점검 및 소모품 구매 계획

2023. 11.

수도연구부

(재료연구과)

엑스선회절분석기(XRD) 점검 및 소모품 구입 계획
’23. 11. 9.(목)	수도연구부장: 안재찬☎1810 재료연구과장: 박영복☎1840 담당: 채수환☎1845

수도재료 표면분석을 위해 사용 중인 엑스선회절분석기(XRD)의 성능을 점검하고 유지관리를 위한 부품을 구입하여 교체하고자 함

1. 장비개요

품명	모델명	제조회사 (제조국)	구입일자	구입금액(원)
엑스선회절분석기 (X-ray diffractometer, XRD)	SmartLab SE	Rigaku (일본)	2022. 11. 2.	192,961,530

2. 점검내역

ㅇ 점검일자: 2023. 11. 9.(목)

ㅇ 점검결과

- ASC-10 cleaning 및 ASC position check

- Optic alignment 및 Z position test, Si sample test 등

- 장비유지를 위한 소모품 구입 및 기타 장비 문제 없음

엑스선회절분석기(XRD) 장비	자동시료교환기(Auto Sample Changer, ASC)

3. 구매물품

	품명	수량	공급가
1	***********************	*	*******
부가세			******
총 계			*******

4. 향후 계획

ㅇ 엑스선회절분석기 소모품을 교체하여 수도재료 표면분석 및 실험실 운영에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 서울물연구원 견적서 1부.

2. Rigaku 독점공급계약서 1부.

3. 서비스리포트 1부.  끝.