아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(세곡동 348-1)

1. 건축과-47062(2023.11.7.)호와 관련입니다.

2.「수도법」제15조(절수설비 등의 설치), 제38조(공급규정) 및 「서울특별시 수도조례」 제6조(급수공사의 승인), 제16조(인입급수관 및 수도계량기의 설치) 규정에 의거 아래와 같이 검토 후 서류 보완 요청 드립니다.

가. 급수공사 시행 : 적합 [급수공사 완료통보, 급수운영과-15773(2023.9.12.)]

나. 절수설비 적용 : 보완

1) 절수설비 현황 : 수도꼭지(세면수전,샤워수전,주방수전), 대변기

2) 제출서류 검토 (보완사항)

- 환경표지인증서 미제출

- 현장설치사진 미제출

다. 저수조 설치여부 : 미설치.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	김현성		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	11/13
代신중선
협조자
시행	급수운영과-19890	(	2023. 11. 13.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4855	/전송	02-3146-4889	/	benben541@seoul.go.kr	/	대시민공개