아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	보수 요청 - 서강대교 가로등 중앙분리대 및 북단 강변북로 진입램프

1. 관련근거

-「2023년 풍수해(3분기) 대비 가로등 특별점검」결과 보고

(기전과 - 12178호, '2023. 10. 16.)

2. 우리 사업소에서 유지 관리 중인 서강대교 가로등 기전시설물에 대하여

귀 기관에서 사전 협의 없이 아래와 같이 공사 진행하여 문제가 생긴

부분에 대하여 조속히 보수하여 민원 및 안전 사고를 최소화해주시기 바랍니다.

□ 문제사항

중앙분리대 전선관 들림 및 풀박스 케이블 접속 분리		북단 상행 강변북로 진입램프 전선관 및 케이블 단선

□ 기타 요청사항

- 문제사항 즉시 보수 후 조치 사진 제출

- 해당 선로 절연저항 기준치 이하 되게끔 측정 후 제출.

- 추가 공사 시행 시 우리 사업소와 반드시 사전 협의 실시 요청.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	주현탁		기전과장	11/13
최경주
협조자
시행	기전과-13872	(	2023. 11. 13.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8404	/전송	02-300-8410	/	wngusxkr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)