현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	서 초 소 방 서
수신	수도방위사령부 22화생방대대 위험물담당자 귀하
(경유)
제목	육군 제8637부대 군용위험물시설 현장확인 결과 알림

1. 관련근거

가.「위험물안전관리법」부칙 제3조(군용위험물시설에 관한 경과조치)

나.「위험물안전관리법 시행규칙」제47조(제조소등 기준의 특례)

다. 市 예방과-29747(2022.7.21.)호「군용 위험물시설 양성화를 위한 실태조사 계획 알림」

2. 군위험물 양성화 추진을 위한 현장 방문 결과를 알려드립니다.

가. 일   시: ***************

나. 대   상: ***********************

다. 위험물 시설의 현장확인 결과 및 의견, 보완 사항 : 붙임참조

라. 군용위험물시설에 관한 경과조치 및 위험물업무처리지침에 의거 군용위험물시설현황서를  적정하게 작성하여 제출하는 경우 법령 시설기준에 적합하지 않은 경우라도 붙임  을 참고하여 보완하면 이를 수리하고 완공검사합격확인증 교부예정

마. 완공검사합격확인증 교부 후 현저하게 화재의 위험성이 있는 대상에 대하여 별도로         행정명령 및 행정지도 실시 예정

3. 2023년내 양성화 진행완료하도록 협조 부탁드립니다.

붙임  1. 군용위험물 세부자료 및 보완사항(육군 제8637부대) 1부.

2. 군용위험물시설 현황서(양식) 1부.

3. 주유취급소 방화담 법규정(위험물안전관리법 시행규칙 별표13조 7번)1부.

4. 옥외탱크저장소의 방화담 법규정(위험물안전관리법 시행규칙 별표6 2번)1부. 끝.

	서 초 소 방 서 장
반장	박정근		위험물안전팀장	이종준		예방과장	전결 11/13
정영자
협조자
시행	예방과-16996	(	2023. 11. 13.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5903	/전송	02-2187-8232	/	genesis123@seoul.go.kr	/	부분공개(2)