현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생 보고(염리)

1. 관련근거

가. 법률 제16768호(2019.12.10.타법개정)〔시행2020.4.1〕“소방장비관리법 제34조         (고장 등의 발생 보고 및 조사)”

나. 소방행정과-1368(2023.2.8.)호 「2023년도 소방장비 관리 운용 기본 계획」

구 분	장 비 명	고장(발생)일자	고장 내역	조치계획	비 고
1	NONIN 휴대용산소포화도 측정기	2023.11.14(화)	산소포화도 측정 불량	구급팀에서 업체의뢰 예정	-

2. 염리119안전센터 운용준인 구급장비의 고장발생 내용을 다음과 같이 보고(알림)합니      다.

끝.

	염리119안전센터장
구급대장	이완주		119안전센터장	11/14
유대영
협조자
시행	염리119안전센터-3720	(	2023. 11. 14.	)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27, 마포소방서(염리119안전센터)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	leewj84@seoul.go.kr	/	대시민공개