현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
		강 서 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(민원상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20231113900670)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 소방시설법 제 10조 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지 관리에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

첨부된 사진을 검토한 바 과태료부과 제외 지침인 즉시 이동이 가능한 단순 일상생활용품 등이 피난에 장애가 없이 보관되는 경우, 소방활동에 지장이 없도록 물건을 보관하고 있는 경우로 판단됩니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 강서소방서 재난관리과 박소영 소방교(☎ 02-6981-5043)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

소방교	박소영		대응총괄팀장	현요인		재난관리과장	11/14
강경철
협조자
시행	재난관리과-7587	(	2023. 11. 14.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	parkso000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)