수질자동측정기 일보(낙성대, 금천 배수지 수계)

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
김완기	최성호	11/14
		홍기관
협 조

문서번호 :	행정지원과-24549

	수질자동감시시스템 운영현황을 다음과 같이 보고합니다.
2023. 11. 14.
보 고 자 : 주무관 김완기

□ 운영기간: 2023. 11. 13.(월)

○ 배수지(16개소 18지점)

연번	측정지점	수질자동측정기		통신상태		비고
		9일	10일	9일	10일
1	낙성대(유입)	정상	정상	정상	정상
2	낙성대(유출)	정상	정상	정상	정상
3	봉천6-2	정상	정상	정상	정상
4	봉천11	정상	정상	정상	정상
5	장군봉	정상	정상	정상	정상
6	국사봉	정상	정상	정상	정상
7	신림6	정상	정상	정상	정상
8	신림2-1	정상	정상	정상	정상
9	독산	정상	정상	정상	정상
10	신림2	정상	정상	정상	정상
11	봉천11(小)	정상	정상	정상	정상
12	신림9	정상	정상	정상	정상
13	사당3	정상	정상	정상	정상
14	사당4	정상	정상	정상	정상
15	남현	정상	정상	정상	정상
16	금천(유입)	정상	정상	정상	정상
17	금천(유출)	정상	정상	정상	정상
18	선우	정상	정상	정상	정상

○ 급수관(36개소 36지점)

연번	측정지점	수질자동측정기		통신상태		비고
		9일	10일	9일	10일
1	사당1동 (까치어린이공원)	정상	정상	정상	정상
2	사당2동	정상	정상	정상	정상
3	사당3동	정상	정상	정상	정상
4	사당4동	정상	정상	정상	정상
5	사당5동	정상	정상	정상	정상
6	보라매동	정상	정상	정상	정상
7	청림동	정상	정상	정상	정상
8	성현동	정상	정상	정상	정상
9	행운동	정상	정상	정상	정상
10	낙성대동 (모래내공원)	***	***	***	***	***************
11	청룡동	정상	정상	정상	정상
12	은천동 (국사봉체육관)	정상	정상	정상	정상
13	중앙동	정상	정상	정상	정상
14	인헌동 (교체어린이공원)	정상	정상	정상	정상
15	남현동	정상	정상	정상	정상
16	서원동	정상	정상	정상	정상
17	신원동	정상	정상	정상	정상
18	서림동	정상	정상	정상	정상
19	신사동	정상	정상	정상	정상
20	신림동	정상	정상	정상	정상
21	난향동	정상	정상	정상	정상	*********
22	조원동 (새숲어린이공원)	정상	정상	정상	정상
23	대학동	정상	정상	정상	정상	********* ***********
24	삼성동	정상	정상	정상	정상	********* ***********
25	미성동	정상	정상	정상	정상
26	난곡동	정상	정상	정상	정상
27	가산동	정상	정상	정상	정상
28	독산1동	정상	정상	정상	정상
29	독산2동	정상	정상	정상	정상
30	독산3동 (구룡공원)	정상	정상	정상	정상
31	독산4동	정상	정상	정상	정상
32	시흥1동 (시흥119)	정상	정상	정상	정상
33	시흥2동	정상	정상	정상	정상
34	시흥3동	정상	정상	정상	정상
35	시흥4동 (법원아리수올림터)	정상	정상	정상	정상
36	시흥5동	정상	정상	정상	정상

□ 수질자동측정기 수시점검

점검일	점검지점	점검내용	점검결과
2023.11.13.	***	*********** *********	*********
	***	*********** *********	********* ***********
	***	*********** *********	********* ***********

□ 수질자동감시시스템 경보내역: 없음

발생지점	항목	발생일시	해제일시	발생원인	조치결과

□ 특이사항: 없음

붙임 1. 수질자동감시시스템 일보 1부.

2. 수질자동측정기 관리대장 1부.  끝.