문서번호	기전과-12420
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이래운	전결 11/14
			채충일
협조
	주무관		성지창

2023년도 9월 호암2터널

방재훈련 실시 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년도 9월 호암2터널

방재훈련 실시 결과 보고

우리 사업소에서 관리하는 호암2터널 내 차량화재 등 비상시 신속한 대응을 위한 위기관리 대응 방재 훈련을 실시하고, 결과를 보고 드림

▢ 추친근거

○ 2023년 도로 기전시설물 유지관리 종합계획(기전과-1128,’23.2.6.)

▢ 훈련개요

○ 훈련장소 : 호암2터널, 상도터널 종합상활실

○ 훈련일시 : 2023. 9. 15. (금) 10:00 ~ 10:30

○ 참 석 자 : 공업7급 김동기 외 6명

○ 훈련 주요내용

- 터널 내 화재시 비상조치요령

∙ 비상발령 시스템 작동훈련

∙ CCTV 화면 감시를 통해 신속하게 화재 발생 위치 확인

∙ 화재 시 유관기관 신고 요령 습득

∙ 비상방송 송출을 통해 시민 대피를 위한 대처 요령 습득

∙ 1인 및 2인 근무시 상황발생 대처 요령

- 소방시설 사용 요령 습득 및 차량 통제 요령 습득

∙ 소화기 사용요령 교육

∙ 라바콘, 사인보드카 등을 이용한 차량 통제 요령 습득

▢ 훈련시나리오

○ 10:00 : 터널 내 화재발생 인지

- 통합감시(CCTV)시스템, 자동화재탐지설비, 터널 내 비상전화 등

- 상도터널 관리실 직원 현장 출동

○ 10:01 : 유관기관 신고 및 협조요청

- 소방서, 경찰서, 사업소, 교통방송 등

○ 10:05 : 터널 내 비상방송 송출

- 비상방송 : 터널 내 화재가 발생하였습니다. 신속하게 터널 밖으로 대피하여 주시기 바랍니다.

▢ 훈련결과

○ 현장훈련 실시로 실전대응능력 강화 및 재난대응체계 구축

- 터널 화재 발생 시 비상상황 대응절차 및 방재설비 작동방법 숙지

- 정기적인 방재훈련 실시로 비상 시 초기 대응능력 강화 및 문제점 보완계기 마련

- 터널 내 화재대피 교통통제, 우회도로 확인 및 후속차량 안전대피 방안 확보

- 유관기관 협업체계 구축

▢ 향후계획

○ 비상시 신속한 대응을 위한 위기관리 대응 방재 훈련 지속 실시

붙임  방재훈련 사진 1부.  끝.