문서번호	기획관리과-10799
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김석광		조윤홍	11/14
			추경수
협 조
	정보자원운영과장			김성국
	인터넷통신과장			황기원

데이터센터 전기시설 연동시험 계획('23년 4분기)

데이터센터 전기시설 연동시험 계획('23년 4분기)

2023. 11.

데 이 터 센 터

기 획 관 리 과

데이터센터 전기시설 연동시험 계획('23년 4분기)

우리 센터 전기시설 이상유무 확인 및 정전 등 비상상황 발생시

대응 능력 향상을 위해 연동시험을 실시하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2023년 기전시설물 유지관리 계획, 기획관리과-86(2023. 1. 3.)

**************************************************

□ 연동시험 목적

ㅇ 정전 등 비상상황 발생시 대응 능력 강화

ㅇ 전기시설 이상유무 확인 및 문제점 보완

□ 연동시험 개요

ㅇ 대    상 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

******************************************

ㅇ 시험내용

- 주요 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 점검

- 비상발전기 부하 운전 실시 및 이상유무 점검

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

□ 연동시험계획 ( 붙임.「연동시험계획서 참조」)

**	***	****	****	**
****	*******	***********	************************** **********************	****
****	*******	***********	***************************** ************************** ********************** ************************** ***************************** ***************	***** ****

**************************************

************************************************

□ 행정사항

ㅇ 관련부서 및 유지관리 업체 연동시험 안내

ㅇ 전기실 연동시험 참여 직원 초과근무 인정

- 교대근무자 중 당일 연동시험 참여자

붙임 : 연동시험 세부 시행 계획 1부.  끝.