문서번호	기전과-12418
결재일자	2023. 11. 14.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최민규		이래운	전결 11/14
			채충일
협조

상도터널 미세먼지 측정기 점검 결과 보고(10월)

2023. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

상도터널 미세먼지측정기

점검 결과 보고(10월)

우리사업소에서 관리하는 상도터널 미세먼지측정기의 10월 점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

❏ 용역개요

○ 용 역 명: 2023년 상도터널 미세먼지측정기 유지보수 용역

○ 계약금액: *******

○ 계약업체: 하림엔지니어링(주) 대표 이재호

○ 용역기간: 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

❏ 점검개요

○ 일    시 : 2023. 10. 30.(월)

○ 점검대상 : 상도터널 내, 외부 미세먼지측정기(PM10) 2대

○ 점 검 자 : *******************************

○ 감 독 자 : 공업7급 최민규

○ 점검내용 : 미세먼지측정기 정상작동 여부 점검

점검 항목	점검 내용		비 고
측정기 작동상태 확인	기기상태점검 및 조정	Sample 및 유로부
		분석 및 검출부
		전자 회로부
측정기 청소	시료채취 및 도입관 청소
측정값 교정	Zero/Span 교정
기타사항	소모품 교체

❏ 점검결과

연번	시설명	점검 결과	조치 내용
1	미세먼지측정기(외부)	양 호	-
2	미세먼지측정기(내부)	양 호	-

붙임  10월 점검결과 보고서 1부.  끝.