		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	2023.11.14.
주소	************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	15mm
최초개전일	1995.07.05.	기물번호	b1700038172
현장방문일	2023.11.15. 09:00	현장출동자	최효민
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브고장으로 연간단가업체에 지시하여 처리하고자 함

끝.

주무관	최효민		시설운영팀장	代김재엽		시설관리과장	11/15
조임남
협조자
시행	시설관리과-20435	(	2023. 11. 15.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4620	/전송	02-3146-4639	/	20230227060036@seoul.go.kr	/	부분공개(6)