현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-152)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–152
출동일시		2023. 8. 23.(수) 18:13분경(자연소화 18:28)
발생장소		********************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	****************************
화재원인		부주의(가연물근접방치-촛불)요인 추정.
발화개요		외출 후 집에 돌아온 거주자가 화장실에 검은 연기가 가득찬 광경을 목격하고 119신고한 건으로, 다가구주택 지상 2층 1호 주거지내 화장실 바닥에 놓여있던 제습기에서 부주의(가연물 근접방치-촛불) 요인으로 추정되는 화재가 발생하여 기기가 소손 되었으며, 연소 진행 없이 자연 소화된 채 발견된 사후 화재 조사 출동임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재발생보고서 2023-152 (대용량 첨부).

2. 증거물감정센터 화재 증거물 분석·감정서 (대용량 첨부).

3. 화재현황 조사서 2023-152 (대용량 첨부).

4. 화재피해 조사서 2023-152 (대용량 첨부).

5. 화재유형별 조사서 2023-152 (대용량 첨부).

6. 질문기록서 2023-152 (대용량 첨부).  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	11/15
신민준
협조자	소방교	박지수
시행	현장대응단-6253	(	2023. 11. 15.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)