문서번호	정수시설과-3464
결재일자	2023. 11. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이윤헌		노성제	11/15
			함태광
협 조

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(4회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(4회)

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가 계약 건의 도급자에게 아래와 같이 작업 지시하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 전기설비 유지보수 공사

○ 공사기간: 2023. 4. 12. ~ 12. 31.(총공사기간: 2023. 4. 12. ~ 2024. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: ********************

□ 금회 작업지시 내용

○ 강북원수유입 플랜트동 이송펌프 전원공급 작업

- 작업목적 : 강북원수유입 신공정수 생산 및 수질분석을 위한 이송펌프 전원공급

- 작업구간 : 양진중학교 방향 울타리(펌프 위치)

- 작업내용 : 이송펌프 전원공급을 위한 전력케이블 배관·배선

○ 배드민턴장 및 2정수장 약품투입동(증설) 옥상 접지 및 피뢰설비 시공

- 작업목적 : 낙뢰 발생 시 이상전압으로부터 전기설비를 보호하고 화재 및 감전사고 예방

- 작업구간 : 배드민턴장 및 제2약품투입동(증설) 옥상

- 작업계획 : 접지작업 및 수평도체방식 피뢰설비 시공

□ 추진계획

○ ｢2023년 전기설비 유지보수 공사｣의 도급자에게 작업지시(요청)하여 신속 조치

- 작업기간 : 2023. 11. 15. ~ 11. 24.

○ 작업 완료 후 물량 확인하여 정산 시행(신규 비목의 경우 선 시공 후 기성 요청 시 설계변경하여 정산 반영).

붙임  작업요청서 1부.  끝.