문서번호	에스플렉스센터운영과-8551
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		11/16
		서재호
협 조

에스플렉스센터 소방시설 부적합사항 정비계획

2023. 11.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 소방시설 부적합사항 정비계획

에스플렉스센터 소방시설 부적합 사항을 신속히 정비하여 사고예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 에스플렉스센터 소방 작동점검 결과 보고(에스플렉스센터운영과-7704호, 2023.10.18.)

□ 추진계획

○ 건    명 : 에스플렉스센터 소방시설 부적합 사항 정비

○ 내    용 : 싸이렌 정비, 감지기 설치, 분말소화장치 교체 등

***************************

***************************

****	***********	*********
********	*********	*********

*************************

****	*******	*****	****
*******	*********	*********	*********

□ 현황사진

<전기·기계 분야>	<프로그램 분야>
방출표시등 점등 불량(시너지움 12층)	할로겐화합물소화설비 연동불량(시너지움 5층)
피난구유도등 예비전원 불량(지하6층, 스마티움계단실)	할로겐화합물소화설비 연동불량(스마티움 11층)

□ 소요예산 : ******************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 11. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 2부.

2. 견적서 5부. 끝.