아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	일일공급량 보고(11.11. ~ 11.15.)

우리사업소 관내 구역·중블럭 및 아리수올림터(배수지) 유량계 일일공급량을 붙임과 같이 보고합니다.

일일 공급량 현황

2023년 11월 15일													(단위 :m3)
구분	유입량		공급량										유출량
			계		관악구		금천구		동작구		영등포구		(중부,강서)
금일(11월14일)	522,507		462,956		139,708		91,706		99,125		132,417		64,817
전일(11월15일)	503,084		440,874		129,113		86,532		94,041		131,188		64,986
증감	19,423		22,082		10,595		5,174		5,084		1,229		감169
2022년 11월 15일	501,574		439,526		140,547		80,552		86,898		131,529		62,048
2023년 11월 일평균량	517,415		462,099		131,502		92,887		94,867		142,843		64,695

붙 임: 일일공급량(11.11. ~ 11.15.) 1부.  끝.

주무관	박서영		기전팀장	代최대진		시설관리과장	11/16
代오영진
협조자	시설관리팀장	차승환		시설운영팀장	오영진		급수관리팀장	류태현
급수운영팀장	김윤환
시행	시설관리과-20562	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 시설관리과 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4624	/전송	02-3146-4639	/	syoung6788@seoul.go.kr	/	부분공개(5)