아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	단수 승인요청에 대한 회신(장위동 배급수관-3-1구간)

1. 공사감독2처-14721(2023.11.13.)호와 관련입니다.

2. "2023년 장위동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사"의 3-1구간 단수 승인 요청에 대하여 아래 조건과 같이 승인합니다.

- ***********************************

- 주민불편 및 민원사항이 발생하지 않도록 단수 및 공사안내 홍보 철저

- 통수 시 적수가 발생치 않도록 공사 후 충분한 퇴수

- 이 외 붙임의 단수승인조건 참고

붙임  1. 단수 승인조건

2. 단수·통수 및 수계전환 업무지침 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	代최덕환		시설관리과장	11/16
이동욱
협조자
시행	시설관리과-26734	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)