문서번호	여의도공원관리사무소-10410
결재일자	2023. 11. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		여의도공원관리사무소장
김대영		11/16
		이정수
협조
	주무관		양지수

'23년 하반기 한강시민공원 지하연결도 안전점검 결과보고

2023. 11.

여의도공원관리사무소

'23년 하반기 한강시민공원 지하연결도 안전점검 결과보고

우리 소에서 관리하고 있는 “한강시민공원 지하연결도“ 시설물에 대한 2023년 하반기 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조

ㅇ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 제13조(국토교통부고시 제2022-539호, 2022. 9. 28.) ☞ 정기안전점검 실시 : 반기 1회 이상

□ 점검개요

ㅇ 점 검 일: 2023. 11. 16.(목)

ㅇ 점검대상: 한강시민공원 지하연결도(폭 8m, 연장 120m)

- 지하구간 70m, 지상구간 50m

ㅇ 점 검 자: ******************

ㅇ 점검방법: 시설물 점검표에 의한 육안점검

ㅇ 주요 점검내용

- 구조물의 균열 상태

- 노면 및 배수시설 상태

- 전기 및 조명시설 상태

- 안전 및 기타시설 상태

□ 점검결과

ㅇ 구조물 및 전기 등 시설전반에 대한 점검결과 양호함(☞ 붙임 점검표 참조)

□ 향후계획

ㅇ 수시 점검 등을 통해 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

붙임  시설물 안전점검표 1부.  끝.