아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	동대문우체국장
(경유)
제목	대형저수조 청소 대상 제외 알림(동대문우체국)

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물 관리자(소유자)의 요청에 따라 현장 확인한 바, 우회 배관을 통한 직결급수 전환을 확인하였으며 『수도법 제33조』 및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 청소 및 수질검사 등 위생 조치 제외됨을 알려드립니다.

3. 추후 저수조를 사용(청소 용수, 화장실 세면대 용수 등 포함)하는 경우에는 저수조 청소 등 위생조치 대상에 포함되므로 저수조 재사용 전 반드시 청소를 실시해야 합니다.

4. 저수조 급수방식으로 전환 등 기타 문의사항은 동부수도사업소(시설관리과, ☎ 02-3146-2793)로 연락주시기 바랍니다.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	강인원		시설운영팀장	김대용		시설관리과장	11/16
강수성
협조자
시행	시설관리과-24611	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2793	/전송	02-3146-2839	/	dorothy12@seoul.go.kr	/	부분공개(7)