아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	송파구청장(주택사업과장)
(경유)
제목	삼환가락아파트 주택재건축정비사업 사업시행계획인가 신청에 따른 협의 회신

1. 주택사업과-18290 (2023. 11. 9.)호와 관련입니다.

2. 주택재건축정비사업 사업시행계획인가 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 송파구 가락동 176

나. 신청인: ***************************

다. 건축규모: 지하4층~지상35층, 연면적 189,987.68㎡

라. 용도: 공동주택(아파트) 9개동 1,101세대(임대세대 120세대 포함)및 부대복리시설

마. 협의 내용

- 대지 경계선 3m 이내 장소에 반드시 대형계량기실 등 보호통 설치공간을 확보 하여야하며,

- 인입위치의 경우 동남로 20길로만 가능함,인입위치 및 구경 등 수도 급수에 관한 모든사항의 변경시에도 사전에 미리 협의하여야함

- 급수협의 조건 이행 시 급수 가능함(붙임 문서 참조)

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 절수설비 설비 의무 및 절수등급 표시 의무제 설명자료 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	양재덕		급수운영과장	11/16
이규희
협조자
시행	급수운영과-18877	(	2023. 11. 16.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)