현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-187)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–187
출동일시		2023. 11. 14.(화) 16:44분경(완진 16:51)
발생장소		*******************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	*****************
화재원인		기계적(고장)요인 추정.
발화개요		************ 옥상의 ******************* 대여한 시민이 텐트 내부에서 요리중 휴대용부탄가스버너를 켜는 순간 기계적(노후)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 주변 의류와 집기류를 연소 시켰으며 도착한 소방대에 의하여 진화된 건 임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-187 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-187 1부.

3. 화재유형별 조사서 2023-187 1부.

4. 화재피해 조사서 2023-187 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서 2023-187 1부.

6. 질문기록서 2023-187 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	11/17
김태원
협조자	소방장	김옥규
시행	현장대응단-6324	(	2023. 11. 17.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)