문서번호	시설관리과-18875
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
손현두	代이영훈	이규현	11/17
			권태규

2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 계획

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 계획

2023.  11. 17. (금)

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 북부수도사업소

아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단 계획

시설관리과장 : 이규현☎3390 기전팀장 : 김영민☎3414 담당 : 손현두☎3415

2023년 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단을 통한 전기재해 및 안전사고 예방으로 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 추진계획(시설관리과-1134, ’23. 1. 18.)

□ 전기설비 안전진단 실시계획(기전과-910, 2005. 9. 14.)

Ⅱ		진단 대상

□ 아리수올림터 8개소 및 지역배수지 2개소

ㅇ 선정기준: 시설 규모(계약 용량), 출입 빈도 등

연 번	시 설 명	전 압(V)	계약용량(kW)	비 고
*	********	***	***
*	********	***	***
*	********	***	***
*	*********	***	***
*	********	***	***
*	*****	***	**
*	*****	***	**	*******
*	********	***	**	*
*	*********	***	**	*
**	*********	***	**	*

※ 계약용량 75kW 미만 4개소(월계, 중계, 쌍문1, 쌍문2)는 전기안전관리대행 대상에 해당하지 않는 시설로서 안전사고 예방을 위해 안전진단 실시

Ⅲ		진단 내용

□ 전기설비 절연저항 및 접지저항 측정

□ 전기설비 열화상 진단 및 축전지 진단·측정

□ 전원품질분석을 통한 기술기준 적합 여부 점검

□ 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술 지도

Ⅳ		발주 계획

□ 건    명: 2023년 북부수도사업소 아리수올림터 및 배수지 전기설비 안전진단

□ 계약방법: 수의계약(소액)

ㅇ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호나목(추정가격 2천만원 이하)

□ 계약업체: ***************

ㅇ 주    소: ***********************************

□ 용역기간: 착수일로부터 20일

□ 소요예산: ***********************

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비,지급수수료(22205)

Ⅴ		행정 사항

□ 안전진단 결과 부적합 사항 발견 시 경미한 사항은 즉시 조치

□ 자체 조치가 어려운 사항은 전기설비 연간단가에 반영하여 조치

붙임  1. 2023년 기전설비 유지관리 추진계획 1부.

2. 전기설비 안전진단 실시계획(본부 기전과) 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.