문서번호	시설관리과-26849
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이시은		이유찬	11/17
			代이유찬
협조	주무관		이봉우
	주무관		이승환

혼탁수 발생에 따른 조치계획 (종로구 창성동)

2023. 11. 17. (금)

중부수도사업소

(시설관리과)

혼탁수 발생에 따른 조치계획

지역담당 업무수행 중 종로구 창성동에서 발생한 혼탁수에 따른 조치계획에 대하여 아래와 같이 검토 후 보고드림.

□ 민원현황

ㅇ 접수일시 : 2023.11.06.(월)

위 치 도	민원현장사진(필터)

ㅇ 위    치 : **************************************

ㅇ 민원내용 : 혼탁수 발생에 따른 조치요청

ㅇ 관로현황 : ***************

ㅇ 위치도 및 현장사진

□ 보고내용

ㅇ 2023.11.10.(금) 민원인 및 사업소 관계자 입회 하에 합동점검 실시 결과 수도계량기에서 이물질 출수가 확인됨

ㅇ 민원현장은 [뚝도정수장-대현산배수지-효자가압장] 급수구역으로, ********** 부근 확인 결과 배수관 경계구역임에 따라 관말정체에 따른 적수가 발생되므로 순환관망 형성이 필요한 실정임

***********

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 현황으로 상수도관 정비공사를 시행하여 순환관망 형성으로 혼탁수 등 수질민원 예방 및 급수운영에 만전을 기하고저 함

- 공사위치 : ***************

- 공사개요 : 상수도관 D=200mm, L=5m, 제수밸브 D=200mm*1개소

- 개략공사비 : 9,000천원

ㅇ 종로구 관내 연간단가『2023년-1 평창동 등 8개동 상수도공사』계약업체인 (주)마이산건설에게 작업지시하여 수요가에게 맑고 깨끗한 물 공급에 만전을 기하고자 함.끝.