		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	*********	민원접수번호	*************
수용가명	***	신청일	***********
주소	***********************************************************
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
최초개전일	1986.08.22.	기물번호	**************
현장방문일	2023.11.17. 15:20	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사결과 싱크대 수전 온수 수압만 소출수로 싱크대 수전 점검 안내함

끝.

주무관	임상현		현장민원과장	11/17
송정자
협조자
시행	현장민원과-15591	(	2023. 11. 17.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3005	/전송	02-3146-5079	/	imsang9194@seoul.go.kr	/	부분공개(6)