문서번호	미생물검사과-9245
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김성택	代이은숙	11/17
		조석주

세균실험실 냉장고 고장 및 수리계획 보고

2023. 11.

수질분석부

미생물검사과

세균 실험실 냉장고 고장발생 및 수리 계획 보고

세균 실험실내의 실험용냉장고 고장으로 다음과 같이 보고하고 처리하고자 합니다.

2023. 11. 17.

보고자 : 주무관  김 성 택

가. 장비명 : 실험용 냉장고

나. 장비이력

장비이력
모델명	********
제조사	****
구입처	**********
구입일자	**********
구입가격	*********

다. 고장내역 및 점검결과

○ 냉장 설정온도 이상

○ 수리업체 점검결과 컴프레서 이상 및 수리(교체) 필요

설정온도 이상

라. 수리 소요예산 :*****************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수질시험연구, 일반운영비, 공공운영비

마. 경제적 수리한계 검토

******************

***************************************************

***********************************************************

****************

*************************************************************************************************************************

바. 담당자 의견

○ 세균실험실 냉장고를 신속히 수리하여 KOLAS 인증유지 및 분석업무에 차질이 없도록 하고자 함.

사. 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.