문서번호	급수운영과-9834
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
박찬종		이상환	11/17
			송헌영
협조
	주무관		류동경

수질자동측정기 유지보수 과업 실적 보고(10월)

2023. 11.

상수도사업본부

급수운영과

수질자동측정기 유지보수 과업 실적 보고(2023년 10월)

수질자동측정기의 안정적인 운영을 위해 수질자동측정기 유지보수용역을 수행하고 그 분석 결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○ 2023년 수질자동측정기 유지보수 추진계획(급수운영과-26029호, 2022. 11. 1.)

□ 유지보수 용역 개요

○ 사 업 명 : 2023년 수질자동측정기 유지보수 용역

○ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(1년)

○ 계약금액 : 232,100천원

○ 계약업체 : 유림테크(주)외 1

○ 용역대상 및 내용

- 정기점검 : 수질자동측정기 월 1회

- 수시점검 : 장애발생시 긴급 복구

□ 공급계통 수질자동측정기 현황

○ 공급계통 수질자동측정기 현황

구 분	개 소	측정기(대)	감 시 항 목
계	516	539	5개 항목 (탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)
배수지	90	113 (入23, 出90)
올림터	25	25
수도꼭지	401	401

○ 유지보수 대상 188대

○ 유지보수 미대상 351대

- 하자 보증기간 : 351대(’22년 교체 설치 26대, ’21년 교체 설치 15대,                             ’21년 신규설치 310대)

Ⅱ		10월 점검 결과

□ 추진기간 : 2023. 10. 1. ~ 10. 31.(1개월)

□ 점검내용 및 결과

○ 정기점검 현황

구 분	점검주기	점검대상	금월대상	유지관리 내용	점검결과
수질자동측정기	월1회	171대	168대	측정기 검·교정 가동상태	168대 이상없음

※ 서부수도사업소 길마어린이공원 화장실 리모델링 작업으로 점검 불가

※ 서부수도사업소 연희배수지 공사로 인해 점검 불가

※ 남부수도사업소 모래내공원 공사로 인해 점검 불가

☞ 노후 측정기 교체로 인하여 10월부터 유지관리 대상(수량) 변동 됨(188대→171대)

○ 수시점검 : 장애복구 1건

※ 점검 주요내용 : 고장수리

Ⅲ		11월 용역 수행 계획

□ 정기점검 계획

사업소명	설치대수	점검기간	점검일수
171		25일	25일
29	14,15,16,17일	4일	4일
24	27,28,29일	3일	3일
17	21.22,23일	3일	3일
15	9,10일	2일	2일
17	21,22,23일	3일	3일
37	13,14,15,16일	4일	4일
18	15,16,17일	3일	3일
14	6,7,8일	3일	3일

□ 수시점검 : 장애발생 시 신속한 복구 및 필요시 기술지원 추진

붙임  1. 월간 업무보고서(2023년 10월) 1부.

2. 유지보수업무보고서 1부. 끝.