문서번호	정수시설과-12458
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
이진성	11/17
	代박홍선
협 조
	행정관리과장		代하개헌
	주무관		김규한

1여과지 3계열 유입밸브 정비 보고

2023. 11.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1여과지 3계열 유입밸브 정비 보고

정수시설과장 : 전 훈☎3146-5770         담당 : 이진성☎5772

설비 점검에 따른 1여과지 3계열 유입밸브를 정비하여 효율적인 설비 관리에

만전을 기하고자 함.

1		내 용

○ 현황 및 문제점

- 1여과지 3계열(11지) 유입밸브 1EA 자동·수동 가동 불능

시설명	위치	규격(수량)	용도	설치년도
유입밸브	1여과지 3계열 (11지)	전동버터플라이밸브 (D450×2EA)	여과지 유입수 출입 개폐 제어	2009년

**************************************************

○ *********

******************************************

***********************************

********************************************

○ 현장사진

1여과지 3계열 11지(전경)	유입밸브(근경)	점검 중

○ ****

- ************************************

**********************************

**	**	***	*******	**
*	***** **	***************	*********	**** ******************
*	****** *****	****************** *******************	*******	****** ******************** **************
****			*********

*****************************

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비(전기설비 유지관리)

○ 사전검토 사항

순번	구분	내용	관련근거
1	계약심사	■ 본부(안전조사과) 계약심사 해당사항 없음. - 물품 계약 제외	본부 안전조사과-908(2023. 1. 27.) 「'23년 상수도사업 계약심사 추진계획」
		■ 서울시(계약심사과) 계약심사 해당사항 없음. - 추정금액 2천만원 미만 물품 제조·구매 제외	서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제3조(계약심사 대상사업), 제4조 (계약심사 제외사업)
2	일상감사	■ 해당사항 없음. - 대상: 추정가격이 5억원 이상 물품 제조·구매 추정가격 2천만원 초과 1인견적 수의계약	서울특별시 일상감사 규정 제4조 (일상감사 대상)
3	녹색제품 구매·적용 가능 여부	■「녹색제품정보시스템」검색결과 구매 품목에 녹색제품 없음.	녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조 (공공기관의 녹색제품 구매의무)
4	구매규격 사전공개	■ 해당사항 없음. - 추정가격 5천만원 미만인 물품	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제32조의2 (구매규격 사전공개)
5	하자담보책임기간	■ 납품검사일로부터 1년	조달청지침 제1807호(2022. 5. 1.) 「물품구매계약 품질관리 특수조건」
6	특정제품 선정심사	■ 해당사항 없음. - 동일 특정제품 제조·구매 2천만원 이하	서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

2		향 후 일 정

○ 2023년 11월: 정비를 위한 물품 발주 시행******

3		행 정 사 항

○ 예산배정 및 계약업무 추진: 행정관리과

붙 임  1. 관급자재 내역서 및 규격서 각 1부.

2. 산출기초자료(구동기 철거·설치) 1부.  끝.