문서번호	급수운영과-20969
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		代서영인	11/17
			김상웅
협조

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (용산구 한남동)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고 (용산구 한남동)

(후암

2023.  11. 17. (금)

중부수도사업소

(급수운영과)

누수발생 장기사용 배수관 정비계획 보고
’23.11.17.(금)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :장원석☎2148

2023. 11. 15. 용산구 한남동 누수복구공사 시 발견된 장기사용 배수관에 대하여 정비 계획을 보고드림.

□ 실정보고 내용

ㅇ 위    치 : ***********

ㅇ 관련근거 : 노후 상수도관 발견 보고(**************************

ㅇ 누수현황 : PVC 80mm 직관부 누수

ㅇ 보고사항 : *****************앞 노후 상수도관 발견

ㅇ 감독대행자 의견 : 누수복구공사시 발견된 노후 배수관(PVC 80mm)을 정비함이 타당

□ 보고내용

ㅇ 2023. 11. 15. *********** 앞 누수복구 시 발견된 노후 상수도관(D=80mm)은 내구성이 약한 PVC관임.

ㅇ 현장 점검 결과 해당 관로는 한남역 인입급수관임.

*****	****

□ 조치의견

ㅇ 안정적인 급수공급 및 2차 누수사고 예방을 위하여 한남역 인입급수관을 정비하고자 함.

- ********************

- ***************

□ 행정 사항

ㅇ 급수관 정비(D50mm, L=55m)를 위해 『2023년 용산구 관내 상수도공사』계약업체인 ***************에게 작업지시 처리.

붙임 : 현장실정보고서********* 1부.  끝.