현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2023-190)

화재발생종합보고서

화재번호		2023–190
출동일시		2023. 11. 16.(목) 14:48분경(완진 15:00)
발생장소		*********************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	*************************
화재원인		부주의(불티-그라인더)요인 추정.
발화개요		일반음식점 인테리어 공사중 부주의(불티)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 창문 틀에 넣어져 있는 단열재를 부분 연소시켰으며 도착한 소방대에 의하여 진화된 건임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2023-190 1부.

2. 화재현황 조사서 2023-190 1부.

3. 화재유형별 조사서 2023-190 1부.

4. 화재피해조사서 2023-190 1부.

5. 질문기록서 2023-190 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	11/17
박병재
협조자	소방장	김옥규
시행	현장대응단-6306	(	2023. 11. 17.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-792-511	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)