아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	누수탐지 작업일지(11.20)

2023년 11월 20일(월요일)					탐 지 인 원
탐지구역			서초01-26 외 2개 소블록		주무관		******************
블록명	구분 (관로, 민원)		위치(구간)		누수탐사 결과					비고
서초01-26	민 원 (계량기 침수 민원)		강남구 남부순환로365길 17 일대 (도곡동 902-4번지)		음청식 탐사 및 육안탐사 결과 25mm 인입관로 누수적출 후 시설관리과 담당자 이첩
반포01-15	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		서초구 신반포로257 일대 (잠원동 58-24번지)		150mm, 300mm 관로 다점형 상관식 로거센서 3개소 야간 예약설치 중
청담01-08	민 원 (지하 불명수 유입 민원)		강남구 테헤란로37길 40 일대 (역삼동 674-2번지)		100mm 관로 다점형 상관식 로거센서 2개소 야간 예약설치 중
청담01-08	관 로 (누수징후구간 계획 탐사)		강남구 논현로106길 16-3 일대 (역삼동 657-9번지)		80mm 관로 다점식 탐사 및 육안탐사 결과 누수 이상없음					'23년 상수도관로 누수탐지 추진계획
- 기간제 근무자 작업현황
근무자		블록명		위 치		누수징후(건)		정탐실적	정탐(누계)
*** ***		청담01-36		강남구 삼성로348 일대 (대치동 961-13번지)		1		-	16
*** ***		서초01-33		서초구 바우뫼로2길 9 일대 (우면동 3번지)		2		-	16

붙임  1. 누수탐지 적출보고서_11.20 1부.  끝.

주무관	강정인		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	11/20
代신중선
협조자	주무관	최성범		주무관	장형준
시행	급수운영과-20344	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 급수운영과 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4859	/전송	02-3146-4889	/	kji11697@seoul.go.kr	/	부분공개(6)