아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	공공하수처리시설 운영관리 기준 준수 예외 협의 요청

1. 관련근거

○ 한국전력공사 고양지(배전)-1065호(2023.11.15., 전기공사에 따른 휴전 협조 요청)

○ 하수도법 제19조제2항제1호 및 같은 법 시행규칙 제10조제1항제4호

2. 한국전력공사에서 시행하는 전력설비 유지보수(창릉간70R19R13H1) 공사에 따른 우리 센터로 들어오는 전력공급이 중단[2023.12.5.(화) 14:00~16:00]될 예정입니다.

3. 정전에 따른 하수처리 전 공정이 중단됨에 따라 방류수 수질기준 준수에 어려움이 발생할 것으로 예상되어 공공하수처리시설 운영관리 기준 준수예외 협의를 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

□ 준수예외 요청사항

○ 대   상 : 1·2처리장

○ 예외기간 : 2023.12.5.(화)~12.6.(수) (2일간)

○ 수질기준 항목 및 수질기준 유예상한

항목	BOD	TOC	SS	T-N	T-P
수질기준(mg/L)	10	25	10	20	0.5
유예기준(mg/L)	15.4	56.4	40.8	29.6	2.6

붙임  1. 공공하수처리시설 운영관리기준 준수예외 협의 요청서 1부.

2. 정전관련 공문 1부.

3. 2022. 12월 일차침전지 처리수 수질 자료 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	송종봉		운영과장	한차순		난지물재생센터소장	11/20
이문주
협조자	주무관	윤혜선
시행	운영과-3121	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8521	/전송	02-300-8544	/	sjbjja@seoul.go.kr	/	부분공개(5)