현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(목동) 고장 소방용수시설 발생 보고/지하식 350044

1. 관련근거

가. 재난관리과-6253(2023.09.22)호 『2023년 동절기 소방용수시설 · 비상소화장치 일제조사 정비 계획 알림』

나.  목동119안전센터-3543(2023.10.04)호 『2023년 동절기 소방용수시설 · 비상소화장치 일제조사 일정 보고』

2. 2023년 동절기 소방용수시설 일제조사 중 맨홀 이상으로 재 확인 한 바 고장 소방용수시설이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

식 별	관리 번호	주 소	현지확인 내용	사용 여부	확인일	조사자
지하식	350044	목동중앙북로16길 58 (목동 544-5)	○ 소화전 맨홀 뚜껑 고착으로 개방불가	사용 불가	11. 20	위.김은회 위.박희석 위.최승구 장.한승호

붙 임 : 고장 소방용수시설 발생 보고서 1부.  끝.

	목동119안전센터장
소방위	박희석		진압2대장	김은회		119안전센터장	11/20
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-4184	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	부분공개(6)