문서번호	요금과-27015
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
요금관리1팀장	요금과장	서부수도사업소장
김정규	변정호	11/20
		김정윤
협 조

'아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.!'

2023년 9월 유수율 분석보고

2023.11

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2023년 9월 유수율 분석보고

1		유수율 현황

□ 2023년 유수율 목표 : 98.43%

□ 9월 유수율

2023년 9월 누계 유수율(잠정)
98.67%	전년대비 1.45%p□
	목표대비 0.24%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2023년	90,218	89,019	98.67%
	2022년	89,323	89,433	100.12%
	증감	895	-414	-1.45%p□
당월	2023년	10,314	10,739	104.12%
	2022년	9,959	10,540	105.83%
	증감	354	199	-1.71%p□

9월 누계 유수율

○ 구별 누계 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 9월 누계			2022년 9월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	90,218	89,019	98.67%	89,323	89,433	100.12%	895	-414	-1.45%p
마포구	34,995	33,225	94.94%	33,285	32,683	98.19%	1,709	542	-3.25%p
서대문구	26,556	26,849	101.10%	26,323	26,825	101.91%	233	23	-0.81%p
은평구	28,667	28,945	100.97%	29,715	29,924	100.70%	-1,048	-979	0.26%p

- 마포구 누계 유수율

마포구	계	증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
2023년	94.94%	96.85%	91.55%	99.50%	98.38%	62.99%
2022년	98.19%	99.86%	97.47%	99.48%	99.94%	74.41%
증감	-3.25%p	-3.01%p	-5.91%p	0.02%p	-1.56%p	-11.41%p

9월 마포구 누계 유수율

- 서대문구 누계 유수율

서대문구	계	홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
2023년	101.10%	110.50%	99.63%	106.77%	97.44%	94.90%	95.13%
2022년	101.91%	99.74%	99.09%	115.72%	99.60%	99.39%	99.72%
증감	-0.81%p	10.76%p	0.55%p	-8.95%p	-2.17%p	-4.49%p	-4.59%p

9월 서대문구 누계 유수율

- 은평구 누계 유수율

은평구	계	불광터널01	증산01	증산02	진관01
2023년	100.97%	97.91%	133.04%	95.61%	99.02%
2022년	100.70%	99.94%	109.42%	97.53%	99.89%
증감	0.26%p	-2.03%p	23.62%p	-1.92%p	-0.87%p

9월 은평구 누계 유수율

○ 구별 당월 유수율                                              (단위 : 천㎥)

구별	2023년 9월 당월			2022년 9월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	10,314	10,739	104.12%	9,959	10,540	105.83%	354	199	-1.71%p
마포구	4,185	4,077	97.43%	3,834	3,959	103.28%	351	118	-5.85%p
서대문구	2,821	3,214	113.94%	2,818	3,156	111.99%	3	58	1.95%p
은평구	3,308	3,448	104.22%	3,308	3,425	103.54%	0	23	0.68%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(9월 누계)

- 당월 공급량은 전년대비 354천㎥ 증가하였고 당월 조정량은 전년대비 199천㎥ 증가하여 ‘23년 9월 당월 유수율은 전년대비 1.71%p 감소한 104.12% 임

- ‘23년 8월 누계 유수율은 97.95%이었고 ‘23년 9월 당월 유수율이 전년대비 1.71%p 감소하여 ‘23년 9월 누계 유수율은 전년대비 1.45%p 감소한 98.67%임

- 코로나19 관련 사회적 거리두기 완화, 전년대비 동파예방을 위한 물흘림, 인왕산 산불, 대형 누수 등으로 전년대비 9월 누계 공급량 증가(895천㎥)하였지만 8월 누계 조정량 감소(414천㎥)로 ‘23년 9월 누계 유수율은 전년대비 1.45%p 감소하였음.

○ 조정량 분석(9월 누계)

- 재개발 이주 등 관내 인구감소 등 전반적 사용량이 감소하여 ‘23년 9월 누계 조정량은 전년대비 414천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 당월 유수율                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2023년	97.87	95.08	100.68	95.58	103.97	94.53	105.54	89.99	104.12
2022년	97.83	95.67	102.77	97.26	105.76	97.71	105.90	91.69	105.83	92.05	105.65	89.08
증감(%p)	0.04	-0.59	-2.09	-1.68	-1.79	-3.18	-0.36	-1.70	-1.71

9월 당월 유수율

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

마포구		증산04	증산05	와우산01	와우산02	만리03
누계	공급량	7,997	8,806	5,554	11,108	1,529
	조정량	7,745	8,062	5,526	10,929	963
	유수율	96.85%	91.55%	99.50%	98.38%	62.99%
당월	공급량	790	1,416	601	1,215	163
	조정량	1,255	776	813	1,105	129
	유수율	158.84%	54.76%	135.41%	90.89%	79.29%

서대문구		홍은01	백련01	백련02	백련03	증산03	남산04
누계	공급량	4,777	7,164	4,339	1,351	3,007	5,918
	조정량	5,278	7,138	4,633	1,317	2,854	5,630
	유수율	110.50%	99.63%	106.77%	97.44%	94.90%	95.13%
당월	공급량	589	561	470	170	342	687
	조정량	537	582	779	32	441	843
	유수율	91.11%	103.81%	165.55%	18.90%	128.72%	122.68%

은평구		불광터널01	증산01	증산02	진관01
누계	공급량	16,967	2,527	3,310	5,863
	조정량	16,612	3,362	3,164	5,806
	유수율	97.91%	133.04%	95.61%	99.02%
당월	공급량	1,908	345	378	677
	조정량	1,791	464	400	793
	유수율	93.84%	134.59%	105.78%	117.16%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	151,118	10,739	149,985	10,540	1,133	199
가정용	130,155	7,418	129,850	7,412	305	7
일반용	20,913	3,203	20,082	3,014	831	190
욕탕용	50	117	53	114	-3	3

□ 업종별 조정량 증감원인(9월 당월)

○ ** 재개발 이주 등 가정용 사용량 감소요인이 있지만 신축아파트 증가로 가정용 사용량은 소폭 상승하였고 욕탕용 사용량도 소폭 상승하였지만  외국인 관광객 증가 등으로 일반용 사용량이 크게 증가하였으며 지역적으로 3개구 모두 증가하였음. 특히 외국인 관광객과 신축아파트가 집중된 마포구 사용량이 크게 증가하여 ‘23년 9월 당월 조정량은 전년대비 199천㎥ 증가하였음

○ 가정용 증감량 : 7㎥ 증가

- 신축으로 전년대비 사용량 증가(******** 1단지 29,999㎥, ***************** 16,499㎥, ************ 다량인정량 10,267㎥, ******** 9,435㎥, *********** 다량인정량 9,115㎥, ************ 8,988㎥, ************ 7,563㎥, ********** 111동~115동 6,785㎥, ********** 106동~110동 5,193㎥)

○ 일반용 증감량 : 190천㎥ 증가

- 전년대비 사용량 증가(***** 23,316㎥, ********* 15,056㎥, *** 12,379㎥, ******** 9,193㎥, ************* 5,604㎥)

- ************* 누수로 전년대비 사용량 67,650㎥ 증가

○ 욕탕용 증감량 : 3천㎥ 증가

- ******** 전년대비 사용량 4,293㎥ 증가

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	151,122	10,739	149,985	10,540	1,137	199
증산04	12,406	1,255	12,329	1,201	77	54
증산05	16,413	776	16,278	774	135	1
와우산01	10,804	813	10,725	793	79	20
와우산02	4,654	1,105	4,657	1,052	-3	53
만리03	2,130	129	2,101	139	29	-10
홍은01	7,699	537	7,700	525	-1	11
백련01	7,445	582	7,424	589	21	-6
백련02	5,541	779	5,288	755	253	24
백련03	15	32	15	33	0	-1
증산03	7,809	441	7,812	437	-3	3
남산04	9,755	843	9,544	816	211	28
불광터널01	34,347	1,791	34,191	1,805	156	-14
증산01	8,054	464	8,064	432	-10	31
증산02	8,442	400	8,410	379	32	21
진관01	15,608	793	15,447	808	161	-15

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<증산04중블록 : 마포구 상암동, 성산2동 일부> 증감량 : 54천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산04	계	12,406	1,254,729	12,329	1,200,856	77	53,873
	가정용	11,206	612,150	11,193	641,004	13	-28,854
	일반용	1,197	618,283	1,132	541,234	65	77,049
	욕탕용	3	24,296	4	18,618	-1	5,678

<증산05중블록 : 마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1․2동, 연남동, 성산1․2동 일부> 증감량 : 1천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산05	계	16,413	775,600	16,278	774,243	135	1,357
	가정용	14,243	543,324	14,177	549,249	66	-5,925
	일반용	2,164	226,826	2,095	218,910	69	7,916
	욕탕용	6	5,450	6	6,084	0	-634

<와우산01중블록 : 마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동> 증감량 : 20천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 01	계	10,804	813,115	10,725	792,931	79	20,184
	가정용	7,615	395,164	7,675	397,722	-60	-2,558
	일반용	3,187	415,458	3,046	388,997	141	26,461
	욕탕용	2	2,493	4	6,212	-2	-3,719

<와우산02중블록 : 마포구 공덕1․2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1․2동, 용강동, 염리동 일부> 증감량 : 53천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
와우산 02	계	4,654	1,104,726	4,657	1,052,073	-3	52,653
	가정용	3,274	736,340	3,281	696,743	-7	39,597
	일반용	1,376	356,499	1,372	339,636	4	16,863
	욕탕용	4	11,887	4	15,694	0	-3,807

<만리03중블록 : 마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1․2동 일부> 증감량 : -10천㎥ 감소

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리03	계	2,130	129,131	2,101	139,141	29	-10,010
	가정용	1,747	106,393	1,728	116,093	19	-9,700
	일반용	383	22,738	373	23,048	10	-310
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<홍은01중블록 : 서대문구 홍은1․2동, 홍제1․2․3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부> 증감량 : 11천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
홍은01	계	7,699	536,749	7,700	525,414	-1	11,335
	가정용	7,033	466,141	7,031	457,667	2	8,474
	일반용	661	65,884	664	62,739	-3	3,145
	욕탕용	5	4,724	5	5,008	0	-284

<백련01중블록 : 서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : -6천㎥ 감소

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련01	계	7,445	582,289	7,424	588,577	21	-6,288
	가정용	7,066	550,861	7,064	558,590	2	-7,729
	일반용	378	28,145	359	26,646	19	1,499
	욕탕용	1	3,283	1	3,341	0	-58

<백련02중블록 : 서대문구 신촌동, 연희동 일부> 증감량 : 24천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련02	계	5,541	778,738	5,288	755,238	253	23,500
	가정용	3,224	166,209	3,244	170,233	-20	-4,024
	일반용	2,316	601,259	2,043	575,504	273	25,755
	욕탕용	1	11,270	1	9,501	0	1,769

<백련03중블록 : 서대문구 홍은1․2동 일부> 증감량 : -1천㎥ 감소

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
백련03	계	15	32,219	15	33,385	0	-1,166
	가정용	6	19,741	6	20,061	0	-320
	일반용	9	12,478	9	13,324	0	-846
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

<증산03중블록 : 은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1․2동, 북가좌1․2동 일부> 증감량 : 3천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산03	계	7,809	440,710	7,812	437,370	-3	3,340
	가정용	7,214	376,075	7,217	375,732	-3	343
	일반용	594	58,982	594	56,946	0	2,036
	욕탕용	1	5,653	1	4,692	0	961

<남산04중블록 : 서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1․2동, 북아현동, 북가좌2동 일부> 증감량 : 28천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산04	계	9,755	843,281	9,544	815,776	211	27,505
	가정용	7,687	549,547	7,664	545,094	23	4,453
	일반용	2,064	289,189	1,876	266,227	188	22,962
	욕탕용	4	4,545	4	4,455	0	90

<불광터널01중블록 : 은평구 불광1․2동, 신사1․2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1․2동, 진관동 일부> 증감량 : -14천㎥ 감소

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
불광 터널01	계	34,347	1,790,569	34,191	1,804,648	156	-14,079
	가정용	30,919	1,473,172	30,810	1,493,723	109	-20,551
	일반용	3,413	284,841	3,366	275,778	47	9,063
	욕탕용	15	32,556	15	35,147	0	-2,591

<증산01중블록 : 은평구 신사1․2동, 수색동, 증산동 일부> 증감량 : 31천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산01	계	8,054	463,892	8,064	432,434	-10	31,458
	가정용	7,037	397,206	7,047	363,729	-10	33,477
	일반용	1,015	66,686	1,015	68,705	0	-2,019
	욕탕용	2	0	2	0	0	0

<증산02중블록 : 은평구 응암1․2․3동, 서대문구 북가좌2동 일부> 증감량 : 21천㎥ 증가

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
증산02	계	8,442	399,986	8,410	379,310	32	20,676
	가정용	6,789	310,637	6,774	294,232	15	16,405
	일반용	1,648	78,245	1,631	79,468	17	-1,223
	욕탕용	5	11,104	5	5,610	0	5,494

<진관01중블록 : 은평구 갈현1․2동, 신사1․2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부> 증감량 : -15천㎥ 감소

구분	업종	2023년 9월(11월납기)		2022년 9월(11월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
진관01	계	15,608	793,078	15,447	808,495	161	-15,417
	가정용	15,099	715,403	14,939	731,953	160	-16,550
	일반용	508	77,624	507	76,405	1	1,219
	욕탕용	1	51	1	137	0	-86

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

마포구	조정량			비고
	2023년 9월	2022년 9월	증감
계	3,984,226	3,847,709	136,517
아현제1동	40,839	43,201	-2,362
아현제2동	143,933	130,478	13,455
공덕제1동	131,138	134,520	-3,382
공덕제2동	134,300	128,168	6,132
신공덕동	125,033	125,827	-794
도화동	97,690	89,330	8,360
용강동	160,340	145,943	14,397
대흥동	304,405	301,281	3,124
염리동	68,503	60,436	8,067
신수동	83,455	81,070	2,385
서강동	371,931	365,656	6,275
서교동	492,058	480,499	11,559
동교동	45,210	35,992	9,218
합정동	312,189	314,488	-2,299
망원제1동	11,058	11,660	-602
망원제2동	286,867	289,589	-2,722
연남동	11,919	12,024	-105
성산제1동	3,500	3,808	-308
성산제2동	536,084	549,732	-13,648
상암동	623,774	544,007	79,767

서대문구	조정량			비고
	2023년 9월	2022년 9월	증감
계	3,063,975	2,992,933	71,042
천연동	76,607	77,030	-423
북아현동	169,813	167,398	2,415
충현동	374,805	363,830	10,975
신촌동	971,071	942,366	28,705
연희동	52,105	51,989	116
홍제제1동	66,717	55,784	10,933
홍제제3동	57,756	56,535	1,221
홍제제2동	145,471	145,238	233
홍은제1동	277,849	275,962	1,887
홍은제2동	55,661	40,261	15,400
남가좌제1동	110,601	104,664	5,937
남가좌제2동	111,216	118,652	-7,436
북가좌제1동	169,988	170,739	-751
북가좌제2동	424,315	422,485	1,830

은평구	조정량			비고
	2023년 9월	2022년 9월	증감
계	3,690,611	3,692,991	-2,380
녹번동	70,468	71,839	-1,371
불광제1동	430,013	432,948	-2,935
불광제2동	410,612	408,519	2,093
갈현제1동	17,282	17,295	-13
갈현제2동	413,875	421,899	-8,024
구산동	441,888	450,479	-8,591
대조동	20,992	14,683	6,309
응암제1동	93,058	87,899	5,159
응암제2동	137,605	127,563	10,042
응암제3동	371,157	376,537	-5,380
역촌동	11,502	10,947	555
신사제1동	352,361	355,286	-2,925
신사제2동	234,975	240,924	-5,949
증산동	37,365	35,713	1,652
수색동	262,797	243,140	19,657
진관동	384,661	397,320	-12,659

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 9월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	마포구	서대문구	은평구
2023년 9월	1,138,796	364,257	307,441	467,098
2022년 9월	1,140,704	365,266	305,149	470,289
증 감	-1,908	-1,009	2,292	-3,191

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용
2023년 9월	297,483	256,136	41,280	67
2022년 9월	296,970	257,142	39,758	70
증 ․ 감	513	-1,006	1,522	-3

○ 기온

- 평균 최고기온 : 27.6℃(전년 대비 0.4℃ 높음)

- 평균 최저기온 : 20.2℃(전년 대비 2.1℃ 높음)

- 강우일수 및 강우량 : 11일 134.5㎜(전년 대비 67㎜ 적음)

9월 평균기온

9월～10월 평균기온

○ 공공용수

구 분	2023년	2022년	증감
9월 당월	79,730㎥	21,603㎥	58,127㎥
9월 누계	163,340㎥	185,709㎥	-22,369㎥

○ 누수복구

구 분	2023년	2022년	증감
9월 당월	69건	75건	-6건
9월 누계	592건	642건	-50건

○ 외국인 관광객

구분		2023년 9월	2022년 9월	증감
총 관광객		901,891	213,310	688,581
	중국 관광객	199,800	8,107	191,693

○ 9월 ~ 10월 휴일 일수 : 23일(전년보다 1일 많음)

□ 기타 특이사항

○ 코로나19 일상회복

- 2022. 5 코로나19 일상회복으로 사회적 거리두기 및 다중이용시설 이용 완화

○ 인왕산 산불

- 2023. 4. 2 인왕산 산불은 산림청에 의하면 서울에서 발생한 산불로는 역대 최대로 종로구 부암동에서 발화하여 능선을 넘어 홍제동까지 발생한 산불

- 홍제동 개미마을과 홍제동 인왕산등산로 입구 2개소에 있는 소화전에서 소화용수를 사용하였으나 정확한 사용량을 알 수 없음. 추정치로 10,000㎥ 소방용수로 부과함

※ 2023. 4. 2. 발화하여 2023. 4. 4. 잔불진화까지 수돗물 사용.  끝.