문서번호	시설관리과-20642
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
최대진		代최대진	11/20
			代오영진
협 조
	급수운영팀장			김윤환

신림2-1배수지 유입 유량계 설치 계획 보고

2023. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

신림2-1 유입 유량계 설치 계획 보고

관내 유량 미계측 지역 유량계 신설사업 관련 '20년 추진중 도로굴착 통제로 유량계실 설치가 불가하여 연기한 사업에 대해 유량계실 설치 장소(신림동 1704-4앞 도로→배수지 관랑실)를 변경하여 사업을 추진하고자 함

1		관련근거

ㅇ 신림2-1배수지 유입 유량계 설치 협조요청(급수운영과-18434, '23.11.14)

- 기 설치된 유량계실 보수가 불가하여 배수지 관랑실내에 유량계 설치

ㅇ 유량계 설치 전기공사 설계변경 검토보고(시설관리과-23008, '20.12.10)

- 신림2-1배수지 유량계실 미확보로 설치물량 삭제

2		현 황

□ 신림2-1배수지 현황

배수지명	공급수계	용량(톤)	위 치	급수구역	설치년도	비 고
신림2-1	낙성대	35,000	신림동 1713-6	신림동	2000

□ 유량계 현황

(단위 : 개소)

연번	구 분	합 계	구역	중블록	아리수올림터	배수지	비 고
1	초음파	72	9	34	15	12
2	전자식		-	-	2	-

※ 중블록 유량계 3개소 신설 추진중

3		사업개요

□ 유량계(신설) 전기 및 부대공사

ㅇ 사업위치 및 대상 : 관악구 신림동 1713-6 신림2-1배수지

ㅇ 사업기간 : 2023. 11. ~ 2023. 12.

ㅇ 공사내역

- 유량계 및 전송반 설치, 전기인입 및 통신 등 부대공사

- 유량감시시스템 소프트웨어 공사 등

ㅇ 소요예산 : 8,690천원

ㅇ 계약방법 : 수의계약(지방계약법 제25조 5호마목)

- 추정가격 2천만원 이하의 소액으로 타사 견적대비 가격이 저렴하고 우리 사업소 유량계 설치공사 실적이 있는 업체와 수의계약

ㅇ 계약상대자 : (주)누리제어시스템(남양주시 다산순환로20 8층 08-031)

□ 유량계 및 전송반 구매(관급자재) : '20년 구매완료

ㅇ 구매내역 : 초음파(건식)유량계 1대 및 전송반 1대

□ 현장 설치위치

전기인입	전송반 설치	유량계 설치

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 상수도 블록 시스템 공급체계 구축, 시설비 및 부대비(시설비)

4		추진일정

ㅇ 설치공사 계약의뢰 : 2023. 11

ㅇ 착공 및 준공       : 2023. 12

붙임 : 1. 견적서 각 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.