아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	신설 유량계(NBM36) 공급량 및 통수 검토결과 통보

1. 남부수도사업소 시설관리과-20596(2023. 11. 17.)호와 관련입니다.

2. 신설 유량계(NBM36) 설치에 따른 공급량 산정식 및 통수와 관련하여 검토결과를 다음과 같이 통보하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과 : 통수 전 유량계 관련 추가 작업 요청

나. 요청사항

▶ 유량감시시스템

- 강서수도사업소 유량계별 순시 값 현황에 NBM36(가칭) 표출

- 구역 유량계로 확정 시 명칭 변경

▶ 현장 유량계 설정값

- 유량 역류 시, 마이너스 순시값을 반영한 적산값 표출

※ 현장단 교정검사 결과 및 설정값 확인을 위해 강서수도사업소 담당자 입회

▶ 강서수도사업소 제어실

- 유량 감시 PC 내 해당 유량계 데이터 입력

▶ 통수 시, 강서수도사업소 유량계 담당자에게 관련 내용 전달. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	하석주		기전팀장	양창진		시설관리과장	11/20
이재학
협조자
시행	시설관리과-20319	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동)강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4023	/전송	02-3146-4039	/	hsj93@seoul.go.kr	/	부분공개(5)