문서번호	기전과-12655
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
최민규		채충일	11/20
			차창훈
협조
	주무관		이래운

2023년 겨울철대비

도로 기전시설물 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

남부도로사업소

(기 전 과)

2023년 겨울철대비

도로 기전시설물 점검 결과 보고

겨울철 기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편 최소화를 위해 도로 기전시설물에 대한 사전 점검을 실시하고, 그 결과를 보고 드림

▢ 추진근거

○ 2023년 겨울철대비 도로 기전시설물 점검 실시 계획[기전과-11044, '23. 10. 16.]

▢ 점검개요

○ 점검대상: 도로기전시설물 39개소(터널, 지하차도, 교량 및 고가차도)

○ 점검기간: 2023. 10. 23.(월) ~ 2023. 11. 10.(금)

○ 점검방법: 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조 자체 점검

○ 점 검 자: 기전과장 외 15명

○ 주요 점검내용

구 분	주요 점검사항
배전설비	- 배전반 열화상태 및 선로 누전여부 - 단자 접촉불량 여부 - 배전반 서지보호기 설치 여부
방재설비	- 소화기 비치, 관리상태 소화전 호스상태 비상발전기 연료 누유여부 및 관리상태 - CCTV 정상 작동 여부 등
가로등 경관조명	가로등 볼트풀림 및 경사여부 경관조명 등기구 파손여부 및 배관·배선상태 누전여부 및 절연저항 상태
배수설비	배수펌프 가동상태 및 배수 배관 상태 집수정 준설상태

▢ 점검결과

점검시설	점검내용	점검결과
조명시설	부점등 상태 확인 및 청소상태	******************************************
터널및 지하차도	강우 대비 비상발전기 및 펌프 상태 확인	****************************
CCTV	정상 동작 여부 확인	****
통로유도등	부점등 상태 확인	******
비상발전기	가동상태 및 연료보충상태 확인	**************************************
소화기	점검일자 및 관리상태 확인	****
분전반	누설전류 및 정상가동 여부 확인 서지보호기 설치 여부 확인	**************
UPS	정상동작여부 확인	*******
배수펌프	자동, 수동 정상가동 여부 확인	*******

▢ 점검결과 조치

○ 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치 완료

○ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

▢ 행정사항

○ 2023. 11. 20.(월): 겨울철 대비 점검결과 제출(기전과→도로시설과)

붙임  1. 겨울철대비 안전점검 결과(총괄) 1부.

2. 도로시설물 안전점검 결과(집계표) 1부.

3. 안전점검 보고서 1부.  끝.