문서번호	정수시설과-9975
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정인영	11/20
			서한호
협 조

2023년 취·정수장

전기설비 안전진단 용역 준공보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 취·정수장

전기설비 안전진단 용역 준공보고

우리 센터 취·정수장 전기설비 사고예방 및 신뢰성 확보를 위해 ‘23년도 전기설비 안전진단 용역을 완료하고 준공코자 보고 드림

Ⅰ		관련근거

ㅇ 안전진단 용역 준공계 제출(동양 320-184호, ’23.11.16.)

ㅇ 검사원지정요구서(행정관리과-13504호, ’23.11.16.)

Ⅱ		용역계약 현황

ㅇ 용 역 명 : 2023년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전진단 용역

ㅇ 계약기간 : 2023.9.26. ~ 11.30.

ㅇ 계약업체 : **************

ㅇ 계약금액 : ********************************************

ㅇ 예산과목

********************************************

**********************************************

Ⅲ		안전진단 개요

ㅇ 안전진단 기간 : 2023.10.16(월) ~ 10.18(수)

- 정수장 진단일자 : 2023.10.16. ~ 10.17.

- 취수장 진단일자 : 2023.10.18.

ㅇ 특고압 수․배전반 및 고압 기동반

- 전력품질분석 및 전기설비 적외선 열화상 측정

- 보호계전기 동작, 시한특성 및 차단기 연동 시험 등

- 진공차단기 진공도 시험, 절연저항 측정 등

- 지지애자 균열, 손상 상태 등 외관 점검

ㅇ 변압기

- 절연유 내압 및 산가도 측정 등

ㅇ 저압 전기설비 절연 및 접지저항 측정 등

Ⅳ		안전진단 시행

ㅇ 취·정수장 정전을 통한 안전진단 시행

- 정수센터 특고압 수전반에 대해 정전 후 안전진단 실시

‣ 정수장 정전일시 : 2023. 10. 17. (10:00 ~ 12:00)

‣ 취수장 정전일시 : 2023. 10. 18. (10:00 ~ 12:00)

ㅇ 공정사진

- 정수장

*		*	*
*********	*********	*********	***********

- 취수장

*	*	*	*
****	*********	*********	***********

Ⅴ		안전진단 결과

***	*****	*****
****	*******	*******
****	********	********

※ 세부진단내용 : [붙임2] 참조

Ⅵ		행정사항

ㅇ 용역 정상 추진 및 용역 성과물 제출 완료에 따라 준공 처리코자 함

붙임 1. 준공계(공문포함) 1부.

2. ’23년 안전진단 보고서(정수장,취수장) 각1부.  끝.