		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		시설관리과장
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 보고 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	030241757	민원접수번호	1012023051977
수용가명	-	신청일	2023.11.21.
주소	서울특별시 송파구 백제고분로12길 20-12 (잠실동) (05573 송파구 잠실동 299-15)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	40mm
최초개전일	1984.03.23.	기물번호	j2000100393
현장방문일	2023.11.21. 16:15	현장출동자	최박
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 내부 수도공사를 진행 하여야 하나 앵글밸브 고장으로 인하여 긴급히 앵글밸브를 교체해야 할 실정으로 누수 복구반에 이첩하여 처리하고자함.

끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	최박		급수관리팀장	김종섭		급수운영과장	11/21
이규희
협조자
시행	급수운영과-19142	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5150	/전송	02-3146-5189	/	chstar@seoul.go.kr	/	부분공개(6)