		남부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	022119096	민원접수번호	0992023074779
수용가명	안병순외 1명	신청일	2023.11.21.
주소	서울특별시 관악구 난곡로 124-1 (신림동) (08857 관악구 신림동 660-20)
신청인	이광옥	연락처	*************
업종	일반용(30)	구경	15mm
최초개전일	1980.06.17.	기물번호	h2000518645
현장방문일	2023.11.21. 12:30	현장출동자	주해돈
입회자	없음	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	안녕하십니까.남부수도사업소 시설물담당입니다.맨홀뚜껑소음에 대해 현장에 출장하여 소음방지패드를 삽입하여 저감처리하였습니다.

끝.

주무관	주해돈		급수관리팀장	류태현		급수운영과장	11/21
이용구
협조자
시행	급수운영과-18887	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 신대방2동 470-11 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4573	/전송	02-3146-4578	/	jhd77@seoul.go.kr	/	부분공개(6)