현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	행정사무감사 지적사항에 따른 지상식 소화전 조사 보고(현장대응단)

1. 강북소방서 재난대응과-7057(2023.11.15.)호 「행정사무감사ㅏ 지적사항에 따른 지상식 소      화전 조사 계획 알림」와 관련입니다.

2. 행정사무감사 지적사항에 따른 지상식 소화전을 조사하고 결과를 아래와 같이

알림니다.

가. 조사기간 : 2023. 11. 17.(금) ~ 11. 21.(목)

나. 조사자 : **************

다. 조사대상 : 지상식소화전 총 109개소(현장대응단)

라. 조사내용

○ 높이가 낮은 소화전으로 인해 화재진압 등 현장활동 시 불편사항 유무

○ 소화전 주변 장애물 등으로 인한 소방활동 방해 유무

마. 조사결과 : 붙임 참조

붙임  1. 지상식 소화전 조사 제출서(현장대응단) 1부.  끝.

2. 소화전 반사판 설치 완료(현장대응단) 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
소방장	김찬규		진압1대장	김진		지휘1팀장	김근섭		현장대응단장	11/22
신윤환
협조자
시행	현장대응단-7557	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 강북소방서 현장대응단 (번동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0250	/전송	02-6946-0229	/	toolbox710@seoul.go.kr	/	부분공개(6)