현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(긴급) 지하철 역사 화재안전조사 등 계획

1. 예방과-21340(2023.10.5.)호, 『지하철 역사 화재안전관리 강화 계획 알림』과 관련입니다.

2. 불특정 다수의 이용이 많은 지하철역사에 대한 선제적 화재안전관리 강화를 위한 화재안전조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2023. 11. 23.(목) ~ 11. 24.(금)

나. 조사대상 : 신길역 등 10개소(철도시설 1, 도시철도시설 9)

다. 조 사 반 : 화재안전조사 4조 8명

라. 조사방법 : 부분조사(「화재예방법」시행령 제7조제2항 1,2,3,4,7,9,15항)

마. 중점 추진내용  ※ 화재안전컨설팅 병행실시

- 소방안전관리체제 이행 실태 및 화재의 예방조치 등에 관한 사항 확인

- 자동화재탐지설비 등 소방시설 정상작동 여부 및 유지·관리상태 확인

- 소방시설 및 피난·방화시설 관리실태, 승강장 주변 화재 취약 요인 제거

바. 결과조치

- 화재안전조사결과서 사본 현장교부

- 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

- 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우 → 세부조사표에 기재

- 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우 → 세부조사표에 기재

3. 행정사항

가. 위법사항은 적법 절차에 따라 과태료 부과처분, 행정명령 등 조치(위법 현장 증빙사진 촬영 필수)

나. 각 조는 조사 종료 후 결과보고는 『화재안전조사 세부조사표』내부결재하고, 점검결과와 점검사진(대상별 2매)은 2023. 11. 24.(금)까지 검사계획 메일로 제출.

붙임  긴급 지하철역사 등 화재안전조사 대상 1부.  끝.

조사관	정보상		검사지도팀장	류정현		예방과장	11/22
김금숙
협조자
시행	예방과-20660	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7081	/전송	02-2187-8192	/	bosang17@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)