현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	보일러(온수) 수리완료 보고

1. 공덕119안전센터-3743(2023.11.16.) "보일러(온수) 고장발생 보고"와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공덕119안전센터 사용중인 보일러(온수) 수리완료 사항을 아래와 같이 보고 합니다.

제품명	A/S 업체명	수리내용		비 고
경동 가스 보일러	나비엔 마포영업소	유량센터 교체

끝.

소방위	김재순		진압1대장	이승찬		119안전센터장	11/22
이상철
협조자
시행	공덕119안전센터-3810	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 마포구 만리재옛길 82, 공덕119안전센터 (공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-327-4097	/전송	02-2187-8218	/	tolkido@seoul.go.kr	/	부분공개(7)